# Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 16 августа 2011 г. N 768

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ

НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

(ТР ТС 004/2011)

| N п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 12.1.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения |  |
|  |  | ГОСТ Р 12.1.009- 2009 |  |  |
| 2. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | ГОСТ 12.1.019-79 изменение N 1 от 01.01.1986 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |  |
|  |  | ГОСТ Р 12.1.019- 2009 |  |  |
| 3. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 12.1.030-81 изменение N 1 от 01.07.1987 поправка N 99 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |  |
| 4. | Статья 4 | ГОСТ 12.1.004-89 изменение N 1 от 01.01.2001 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |  |
| 5. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5, 9 | ГОСТ 12.2.007.0- 75 изменение N 1 от 01.08.1978 изменение N 2 от 01.08.1981 изменение N 3 от 01.01.1984 изменение N 4 от 01.01.1989 поправка N 99 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |  |
| 6. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | ГОСТ 12.2.007.1- 75 изменение N 1 от 01.06.1984 | Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности |  |
| 7. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 12.2.007.5- 75 изменение N 1 от 01.01.1980 изменение N 2 от 01.01.1993 | Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности |  |
| 8. | Статья 4, абзацы 1, 3, 5 | ГОСТ 12.2.007.6- 93 | Система стандартов безопасности труда. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности |  |
| 9. | Статья 4, абзацы 1, 3, 5 | ГОСТ 12.2.007.8- 75 изменение N 1 от 01.02.1981 изменение N 2 от 01.01.1986 | Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности |  |
| 10. | Статья 4, абзацы 1, 3, 5 | ГОСТ 12.2.007.10-87 | Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности |  |
| 11. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности |  |
| 12. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 12.2.007.14-75 изменение N 1 от 01.02.1984 изменение N 2 от 01.01.1988 | Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности |  |
| 13. | Статья 4 | ГОСТ 433-73 изменение N 1 от 01.02.1977 изменение N 2 от 01.01.1980 изменение N 3 от 01.03.1986 изменение N 4 от 01.07.1987 изменение N 5 от 01.01.1991 изменение N 6 от 01.07.1996 | Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия |  |
| 14. | Статья 4 | ГОСТ 839-80 изменение N 1 от 01.01.1989 изменение N 2 от 01.01.1991 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия |  |
| 15. | Статья 4 | ГОСТ 1508-78 изменение N 1 от 01.06.1981 изменение N 2 от 01.08.1982 изменение N 3 от 01.01.1985 изменение N 4 от 01.09.1987 изменение N 5 от 01.07.1991 | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия |  |
| 16. | Статья 4 | ГОСТ 2190-77 изменение N 1 от 01.02.1984 изменение N 2 от 01.04.1987 | Провода саперные. Технические условия |  |
| 17. | Статья 4 | ГОСТ 6285-74 изменение N 1 от 01.04.1976 изменение N 2 от 01.05.1981 изменение N 3 от 01.03.1986 изменение N 4 от 01.11.1987 изменение N 5 от 01.01.1992 | Провода для промышленных взрывных работ. Технические условия |  |
| 18. | Статья 4 | ГОСТ 7006-72 изменение N 1 от 01.06.1979 изменение N 2 от 01.01.1984 изменение N 3 от 01.01.1989 изменение N 4 от 01.06.1990 изменение N 5 от 01.01.2004 | Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний |  |
| 19. | Статья 4 | ГОСТ 7399-97 (МЭК 227-5:1997, МЭК 245-4:1994) изменение N 1 от 01.01.2002 | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия |  |
| 20. | Статья 4 | ГОСТ 10348-80 изменение N 1 от 01.04.1987 изменение N 2 от 01.04.1990 | Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия |  |
| 21. | Статья 4 | ГОСТ 12182.0-80 изменение N 1 от 01.03.1993 | Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям. Общие требования |  |
| 22. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 15047-78 | Электроприборы нагревательные бытовые. Термины и определения |  |
| 23. | Статья 4, абзацы 1 - 4, 7 | ГОСТ 16012-70 | Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения |  |
| 24. | Статья 4 | ГОСТ 16962.2-90 | Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам |  |
| 25. | Статья 4 | ГОСТ 17492-72 изменение N 1 от 01.09.1978 | Кабели гибкие экранированные. Метод измерения электрического сопротивления экранов |  |
| 26. | Статья 4 | ГОСТ 17515-72 изменение N 1 от 01.09.1976 изменение N 2 от 01.04.1980 изменение N 3 от 01.09.1983 изменение N 4 от 01.12.1984 изменение N 5 от 01.01.1988 изменение N 6 от 01.01.1990 изменение N 7 от 01.03.1993 изменение N 8 от 01.01.1996 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия |  |
| 27. | Статья 4, абзацы 1 - 4, 7 | ГОСТ 17791-82 | Приборы электронно- лучевые. Термины и определения |  |
| 28. | Статья 4 | ГОСТ 18410-73 изменение N 1 от 01.12.1978 изменение N 2 от 01.04.1980 изменение N 3 от 01.04.1985 изменение N 4 от 01.01.1988 изменение N 5 от 01.07.1996 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия |  |
| 29. | Статья 4 | ГОСТ 18404.1-73 изменение N 1 от 01.04.1976 изменение N 2 от 01.07.1981 изменение N 3 от 01.02.1987 | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке. Технические условия |  |
| 30. | Статья 4 | ГОСТ 18404.2-73 изменение N 1 от 01.04.1976 изменение N 2 от 01.07.1981 изменение N 3 от 01.02.1987 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке. Технические условия |  |
| 31. | Статья 4 | ГОСТ 18404.3-73 изменение N 1 от 01.04.1976 изменение N 2 от 01.07.1981 изменение N 3 от 01.02.1987 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия |  |
| 32. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 18690-82 изменение N 1 от 01.05.1986 изменение N 2 от 01.05.1998 изменение N 3 от 01.07.1990 | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |  |
| 33. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 21128-83 изменением N 1 от 01.01.1991 | Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В |  |
| 34. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 21130-75 изменение N 1 от 01.01.1977 изменение N 2 от 01.03.1979 изменение N 3 от 01.05.1981 изменение N 4 от 01.05.1986 изменение N 5 от 01.08.1990 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |  |
| 35. | Статья 4 | ГОСТ 24127-80 | Лампы непрерывного действия газоразрядные. Термины и определения |  |
| 36. | Статья 4 | ГОСТ 24334-80 изменение N 1 от 01.01.1986 изменение N 2 от 01.03.1990 изменение N 3 от 01.05.2003 | Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования |  |
| 37. | Статья 4 | ГОСТ 24641-81 изменение N 1 от 01.01.1984 изменение N 2 от 01.12.1984 изменение N 3 от 01.12.1987 изменение N 4 от 01.09.1989 изменение N 5 от 01.11.1990 | Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия |  |
| 38. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27179-86 | Приборы отопительные аккумуляционные электрические бытовые. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 39. | Статья 4 | ГОСТ 27418-87 | Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения |  |
| 40. | Статья 4 | ГОСТ 28244-96 | Провода и шнуры армированные. Технические условия |  |
| 41. | Статья 4 | ГОСТ Р 51312-99 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия |  |
| 42. | Статья 4 | ГОСТ Р 53315- 2009 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |  |
| 43. | Статья 4, абзацы 1, 3 - 5 | ГОСТ 17494-87 (IEC 34-5-81) изменение N 1 от 01.09.1989 | Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин |  |
| 44. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 16372-93 (IEC 34-9-90) | Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума |  |
| 45. | Статья 4, абзацы 1, 3, 5 | ГОСТ 27888-88 (IEC 34-11-1-78) | Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Правила защиты |  |
| 46. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | ГОСТ 27917-88 (IEC 34-11-2-84) | Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты |  |
| 47. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | ГОСТ 27895-88 (IEC 34-11-3-84) | Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Основные правила, распространяющиеся на температурно-токовые реле, используемые в системах температурной защиты |  |
| 48. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 28327-89 (IEC 34-12-80) | Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В включительно |  |
| 49. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 20815-93 (IEC 34-14-82) | Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения |  |
| 50. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 8711-93 (IEC 51-2-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам |  |
| 51. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам |  |
| 52. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 7590-93 (IEC 51-4-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам |  |
| 53. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 8039-93 (IEC 51-5-85) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроноскопам |  |
| 54. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 23706-93 (IEC 51-6-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости |  |
| 55. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 10374-93 (IEC 51-7-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам |  |
| 56. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 8042-93 (IEC 51-8-84) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям |  |
| 57. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение N 1 от 01.10.1990 | Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры |  |
| 58. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 6825-91 (IEC 81-84) изменение N 1 от 01.07.1996 | Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения |  |
| 59. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 7396.1-89 (IEC 83-75) изменение N 1 от 01.01.1993 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры |  |
| 60. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 27682-88 (IEC 188-74) изменение N 1 от 01.07.1992 | Лампы ртутные высокого давления |  |
| 61. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) | Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и вспомогательные части к ним |  |
| 62. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.0-87 (IEC 335-1-76) изменение N 1 от 01.04.1990 изменение N 2 от 01.07.2003 поправка N 99 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний |  |
| 63. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.0-95 (IEC 335-1-91) изменение N 1 от 01.07.2003 поправка N 99 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования |  |
| 64. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11- 1993) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к барабанным сушильным машинам |  |
| 65. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16- 94) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-31. Дополнительные требования к кухонным воздухоочистителям и другим устройствам для удаления кухонных испарений |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2- 16:2008) |  |  |
| 66. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31- 95) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к воздухоочистителям для кухонь |  |
| 67. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.25-95 (IEC 335-2-32- 93) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для массажа |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.32-2008 (IEC 60335-2- 32:2008) |  |  |
| 68. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33- 87) изменение N 1 от 01.01.1993 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к кофемолкам, кофе- и зернодробилкам и методы испытаний |  |
| 69. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.35-92 (IEC 335-2-37- 86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания |  |
| 70. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.36-92 (IEC 335-2-38- 86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания |  |
| 71. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.37-92 (IEC 335-2-39- 86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания |  |
| 72. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.38-92 (IEC 335-2-42- 87) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания |  |
| 73. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.31-91 (IEC 335-2-43- 84) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец и методы испытаний |  |
| 74. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.27-91 (IEC 335-2-45- 86) изменение N 1 с 01.07.1996 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к переносным электронагревательным инструментам и аналогичным приборам и методы испытаний |  |
| 75. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.40-92 (IEC 335-2-47- 87) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим пищеварочным котлам для предприятий общественного питания |  |
| 76. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.41-92 (IEC 335-2-48- 88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания |  |
| 77. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.42-92 (IEC 335-2-49- 88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 78. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.43-92 (IEC 335-2-50- 89) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим мармитам для предприятий общественного питания |  |
| 79. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52- 94) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для гигиены рта, присоединяемым к сети через безопасный разделительный трансформатор |  |
| 80. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.48-96 (IEC 335-2-55- 89) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электроприборам, используемым в аквариумах и садовых водоемах и методы испытаний |  |
| 81. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.49-96 (IEC 335-2-57- 89) | Безопасность бытовых и аналогичных приборов. Дополнительные требования к мороженицам со встроенным мотор- компрессором и методы испытаний |  |
| 82. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.60- 2000 (IEC 335-2-61- 92) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к теплоаккумуляционным комнатным обогревателям |  |
| 83. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.51-95 (IEC 335-2-62- 90) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания |  |
| 84. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.52-95 (IEC 335-2-63- 91) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания |  |
| 85. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.53-95 (IEC 335-2-64- 91) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 86. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65- 1993) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к воздухоочистителям |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335-2- 65:2008) |  |  |
| 87. | Статья 4 | ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров |  |
| 88. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) | Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Требования безопасности |  |
|  |  | СТБ IEC 60432-1- 2008 (IEC 60432- 1:2005) |  |  |
| 89. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5, 9 | ГОСТ 12.2.007.9- 93 (IEC 519-1-84) | Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования |  |
| 90. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5, 9 | ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (IEC 519-3-88) | Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным электропечам |  |
| 91. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (IEC 519-8-85) | Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности |  |
| 92. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 11282-93 (IEC 524-75) | Резистивные делители напряжения постоянного тока |  |
| 93. | Статья 4, абзацы 1, 4, 5 | ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |  |
| 94. | Статья 4, абзацы 1, 4, 5 | ГОСТ 7165-93 (IEC 564-77) | Мосты постоянного тока для измерения сопротивления |  |
| 95. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 12.2.013.6- 91 (IEC 745-2-6-89) изменение N 1 от 01.07.1999 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов |  |
| 96. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей |  |
| 97. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 12.2.013.8- 91 (IEC 745-2-8-82) изменение N 1 от 01.07.1999 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытания ножниц |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 (IEC 60745-2- 8:2008) | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла |  |
| 98. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30506-97 (IEC 745-2-13- 89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил |  |
| 99. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 12.2.013.14-90 (IEC 745-2-14- 84) | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний рубанков |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 (IEC 60745-2- 14:2003) |  |  |
| 100. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30505-97 (IEC 745-2-15- 84) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов |  |
| 101. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30701-2001 (IEC 745-2-16- 93) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин |  |
| 102. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30699-2001 (IEC 745-2-17- 89) поправка N 99 | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок |  |
| 103. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30325-95 (IEC 898-87) | Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения |  |
| 104. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.4.1- 96 (IEC 947-4-1-90) | Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели |  |
| 105. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 27570.01- 92, (IEC 967-88) изменение N 1 от 01.09.1996 | Безопасность электрически нагреваемых одеял, подушек и аналогичных гибких нагревательных приборов для бытового использования. Требования и методы испытаний |  |
| 106. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91) | Трансформаторы для трубчатых газоразрядных ламп с вторичным напряжением свыше 1000 В (неоновые трансформаторы). Общие технические требования и требования безопасности |  |
| 107. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60034- 1-2007 (IEC 60034- 1:2004) | Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные и рабочие характеристики |  |
| 108. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60034- 2-2008 (IEC 60034- 2:1972) | Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств) |  |
| 109. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60034- 6-2007 (IEC 60034- 6:1991) | Машины электрические вращающиеся. Часть 6. Методы охлаждения (Код IC) |  |
| 110. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60034- 7-2007 (IEC 60034- 7:2001) | Машины электрические вращающиеся. Часть 7. Классификация конструктивных исполнений в зависимости от способов монтажа и расположения коробки выводов (Код IM) |  |
| 111. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30012.1- 2002 (IEC 60051-1-97) | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей |  |
| 112. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 60155- 2002 (IEC 60155:1993) | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп |  |
| 113. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60204- 1-2002 (IEC 60204- 1:1997) | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования |  |
| 114. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60227- 1-2002 (IEC 60227- 1:1993) | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 (IEC 60227- 1:2007) |  |  |
| 115. | Статья 4, абзац 1 | ГОСТ 22483-77 (IEC 60228:1978) изменение N 1 от 01.12.1981 изменение N 2 от 01.01.1984 изменение N 3 от 01.01.1990 изменение N 4 от 01.12.1991 | Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования |  |
| 116. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60238- 2002 (IEC 60238:1998) | Патроны резьбовые для ламп |  |
| 117. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30849.1- 2002 (IEC 60309-1-99) | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования |  |
| 118. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30849.2- 2002 (IEC 60309-2-99) | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд соединителей |  |
| 119. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30849.3- 2002 (IEC 60309- 3:1994) | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 3. Дополнительные требования к соединителям и вводам электроприборов, используемых во взрывоопасных газовых средах |  |
| 120. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30851.1- 2002 (IEC 60320-1-94) | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 121. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30851.2.2- 2002 (IEC 60320-2-2- 98) | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний |  |
| 122. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 1-2008 (IEC 60335- 1:2006) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 123. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-2-2009 (IEC 60335-2- 2:2006) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам |  |
| 124. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-3-2009 (IEC 60335-2- 3:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-3. Дополнительные требования к электрическим утюгам |  |
| 125. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ IEC 60335- 2-6-2010 (IEC 60335-2- 6:2008) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам |  |
| 126. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-23-2009 (IEC 60335-2- 23:2008) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей и волосами |  |
| 127. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-26-2008 (IEC 60335-2- 26:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-26. Дополнительные требования к часам |  |
| 128. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-27-2009 (IEC 60335-2- 27:2007) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-27. Дополнительные требования к приборам, воздействующим на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением |  |
| 129. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-30-2009 (IEC 60335-2- 30:2007) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-30. Дополнительные требования к комнатным обогревателям |  |
| 130. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ IEC 60335- 2-31-2010 (IEC 60335-2- 31:2009) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к воздухоочистителям для кухонь |  |
| 131. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-35-2009 (IEC 60335-2- 35:2009) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-35. Дополнительные требования к проточным водонагревателям |  |
| 132. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ IEC 60335- 2-40-2010 (IEC 60335-2- 40:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям |  |
| 133. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-41-2009 (IEC 60335-2- 41:2004) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам |  |
| 134. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30345.57-99 (IEC 60335-2-56- 97) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к проекторам и аналогичным приборам |  |
| 135. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-58-2009 (IEC 60335-2- 58:2008) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Дополнительные требования к посудомоечным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 136. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-60-2002 (IEC 60335-2- 60:1997) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гидромассажным ваннам и методы испытаний |  |
| 137. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-80-2002 (МЭК 60335-2- 80:97) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к вентиляторам и методы испытаний |  |
| 138. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-87-2004 (IEC 60335-2- 87:2002) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-87. Дополнительные требования к электрическому оборудованию для оглушения скота |  |
| 139. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-92-2004 (IEC 60335-2- 92:2002) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором |  |
| 140. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-94-2004 (IEC 60335-2- 94:2002) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-94. Дополнительные требования к машинкам для стрижки травы ножничного типа |  |
| 141. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60335- 2-98-2002 (IEC 60335-2- 98:1997) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к увлажнителям воздуха и методы испытаний |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.98-2009 (IEC 60335-2- 98:2008) |  |  |
| 142. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60400- 2002 (IEC 60400:1996) | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров |  |
| 143. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 491- 2002 (IEC 60491:1984) | Требования безопасности электронных импульсных фотоосветителей |  |
| 144. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60570- 2002 (IEC 60570:1995) | Шинопроводы для светильников |  |
| 145. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 1-2002 (IEC 60598-2- 1:1979) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения |  |
| 146. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60598- 2-4-2002 (IEC 60598-2- 4:1997) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения |  |
| 147. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 7-2002 (IEC 60598-2-7- 82) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники переносные для использования в саду |  |
| 148. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 9-2002 (IEC 60598-2-9- 87) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 9. Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) |  |
| 149. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 10-2002 (IEC 60598-2- 10:1987) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 10. Светильники переносные детские игровые |  |
| 150. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60598- 2-18-2002 (IEC 60598-2- 18:93) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 18. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения |  |
| 151. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 17-2002 (IEC 60598-2- 17:1984) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17. Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий |  |
| 152. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60598- 2-22-2002 (IEC 60598-2- 22:1997) | Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения |  |
| 153. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 598-2- 25-2002 (IEC 60598-2- 25:1994) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений |  |
| 154. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30850.1- 2002 (IEC 60669-1-98) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 155. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30850.2.1- 2002 (IEC 60669-2-1- 96) поправка N 99 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний |  |
| 156. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30850.2.2- 2002 (IEC 60669-2-2- 96) | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) и методы испытаний |  |
| 157. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 730-1- 95 (IEC 60730- 1:1986) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний |  |
| 158. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 730-2- 1-95 (IEC 60730-2- 1:1989) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам для бытовых электроприборов и методы испытаний |  |
| 159. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 12.2.013.3- 2002 (IEC 60745-2- 3:1984) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 160. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 730-2- 4-2002 (IEC 60730-2- 4:1990) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей мотор- компрессоров герметичного и полугерметичного типов и методы испытаний |  |
| 161. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30988.1- 2002 (IEC 60884- 1:1994) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 162. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30988.2.5- 2003 (IEC 60884-2- 5:1995) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний |  |
|  |  | =СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (IEC 60884-2-5- 95) |  |  |
| 163. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 60922- 2002 (IEC 60922:1997) | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Общие требования и требования безопасности |  |
| 164. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ МЭК 924- 2002 (IEC 60924:1990) | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности |  |
| 165. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 926- 2002 (IEC 60926:1995) | Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и требования безопасности |  |
| 166. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ МЭК 928- 2002 (IEC 60928:1995) | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности |  |
| 167. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.1- 2003 (IEC 60947-1:99) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 168. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.2- 2002 (IEC 60947- 2:1998) поправка N 99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели |  |
| 169. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.3- 2002 (IEC 60947- 3:1999) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели - разъединители и комбинации их с предохранителями |  |
| 170. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.5.1- 2002 (IEC 60947-5- 1:1997) поправка N 99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления |  |
| 171. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 30011.6.1- 2002 (IEC 60947-6- 1:1989) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического переключения |  |
| 172. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ 12.2.091- 2002 (IEC 61010- 1:1990) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования |  |
|  |  | ГОСТ Р 52319- 2005 (IEC 61010- 1:2001) |  |  |
| 173. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61010- 2-010-2002 (IEC 61010-2- 010:1992) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов |  |
| 174. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61010- 2-020-2002 (IEC 61010-2- 020:1992) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 020. Частные требования к лабораторным центрифугам |  |
| 175. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61010- 2-032-2002 (IEC 61010-2- 032:1994) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 032. Частные требования к клещам амперометрическим ручным для электрических измерений и испытаний |  |
| 176. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61010- 2-051-2002 (IEC 61010-2- 051:1995) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания |  |
| 177. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61010- 2-061-2002 (IEC 61010-2- 061:1995) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 061. Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией |  |
| 178. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 61029- 1-2002 (IEC 61029- 1:1990) | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 179. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ МЭК 1046- 2002 (IEC 61046:1993) | Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности |  |
| 180. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ МЭК 1048-95 (IEC 61048:93) | Конденсаторы для цепей трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие требования и требования безопасности |  |
| 181. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 61050- 2002 (IEC 61050:1991) поправка N 99 | Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода, превышающим 1000 В (прежнее название - "Неоновые трансформаторы"). Общие требования и требования безопасности |  |
| 182. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 61184- 2002 (IEC 61184:1997) | Патроны байонетные |  |
| 183. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | ГОСТ МЭК 61195- 2002 (IEC 61195:1993) | Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности |  |
| 184. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | ГОСТ МЭК 61210- 2002 (IEC 61210:1993) | Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности |  |
| 185. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995) | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний |  |
|  |  | ГОСТ Р 51539-96 (IEC 61242:1995) |  |  |
| 186. | Статья 4, абзацы 1, 5 | ГОСТ МЭК 61293- 2002 (IEC 61293:1994) | Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности |  |
| 187. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ МЭК 61812- 1-2007 (IEC 61812-1:96) | Реле времени промышленного применения. Часть 1. Технические требования и испытания |  |
| 188. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ ЕН 50085-1- 2008 (EN 50085- 1:2005) | Системы электропроводные канальные для электроустановок. Часть 1. Общие требования |  |
| 189. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ ЕН 50085-2- 3-2008 (EN 50085-2- 3:1999) | Системы электропроводные канальные для электроустановок. Часть 2-3. Дополнительные требования к электромонтажным каналам, установленным в распределительных шкафах |  |
| 190. | Статья 4, абзацы 1, 2 | ГОСТ Р 50538-93 (IEC 127-2-89) изменение N 1 от 01.07.1997 изменение N 2 от 01.10.2003 | Миниатюрные плавкие предохранители. Трубчатые плавкие вставки. Раздел I. Дополнительные требования и испытательная аппаратура |  |
| 191. | Статья 4, абзацы 1, 2 | ГОСТ Р 50539-93 (IEC 127-3-88) изменение N 2 от 01.10.2003 | Миниатюрные плавкие предохранители. Субминиатюрные плавкие вставки. Раздел I. Дополнительные требования и испытательная аппаратура |  |
| 192. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | ГОСТ Р 50339.4- 92 (IEC 269-4-86) изменение N 1 от 01.10.2003 | Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств |  |
| 193. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50014.2- 94 (IEC 519-2-92) | Безопасность электротермического оборудования. Часть 2. Частные требования к установкам нагрева сопротивлением |  |
| 194. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50014.7- 92 (IEC 519-7-83) | Безопасность электротермического оборудования. Часть 7. Частные требования к электронно-лучевым электропечам |  |
| 195. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12- 82) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний глубинных вибраторов |  |
| 196. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 947-1- 2000 (IEC 947-1:88) | Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 1. Общие требования |  |
| 197. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50043.1- 92 (IEC 998-1-90) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |  |
| 198. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50043.2- 92 (IEC 998-2-1-90) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами |  |
| 199. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60065- 2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение N 1 от 01.04.2008 | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) |  |  |
| 200. | Статья 4, абзац 1 | СТБ IEC 60079- 29-1-2010 (IEC 60079-29- 1:2007) | Среды взрывоопасные. Часть 29-1. Приборы для обнаружения газов. Требования к рабочим характеристикам приборов для обнаружения горючих газов |  |
| 201. | Статья 4, абзацы 1, 2 | ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 (IEC 60127- 1:1999) | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам |  |
| 202. | Статья 4, абзацы 1, 2 | ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 (IEC 60127- 4:2005) | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа |  |
| 203. | Статья 4, абзацы 1, 2 | ГОСТ Р МЭК 127- 6-99 (IEC 60127- 6:1994) | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 6. Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок |  |
| 204. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60204- 31-2006 (IEC 60204- 31:2001) | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам |  |
| 205. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60227-3- 2007 (IEC 60227- 3:1997) | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 (IEC 60227- 3:1997) |  |  |
| 206. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60227-4- 2010 (IEC 60227- 4:1997) | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели в оболочке для стационарной прокладки |  |
| 207. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60227-5- 2007 (IEC 60227- 5:2003) поправка N 99 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры) |  |
| 208. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60227-6- 2011 (IEC 60227- 6:2001) | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений |  |
| 209. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60227-7- 2010 (IEC 60227- 7:2003) | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами |  |
| 210. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009 (IEC 60245- 1:2003) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования |  |
| 211. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-3-97 (IEC 60245- 3:1994) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией |  |
| 212. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 (IEC 60245- 4:1994) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели |  |
| 213. | Статья 4, абзацы 1 - | СТБ IEC 60245-5 (проект) (IEC 60245- 5:1994) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Лифтовые кабели |  |
| 214. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 (IEC 60245- 6:1994) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки |  |
| 215. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 (IEC 60245- 7:1994) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией |  |
| 216. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 (IEC 60245- 8:1998) | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости |  |
| 217. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | СТБ МЭК 60252-1- 2007 (IEC 60252- 1:2001) | Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по монтажу и эксплуатации |  |
| 218. | Статья 4, абзацы 1 - 9 | СТБ МЭК 60252-2- 2007 (IEC 60252- 2:2003) | Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Конденсаторы для двигателей пусковые |  |
| 219. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50339.0- 2003 (IEC 60269-1-98) | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования |  |
| 220. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 4-2005 (IEC 60335-2- 4:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные требования к отжимным центрифугам |  |
| 221. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 5-2005 (IEC 60335-2- 5:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-5. Дополнительные требования к посудомоечным машинам |  |
| 222. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 6-2006 (IEC 60335-2- 6:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам |  |
| 223. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60335-2- 7-2007 (IEC 60335-2- 7:2006) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7. Дополнительные требования к стиральным машинам |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.7-2009 (IEC 60335-2- 7:2008) |  |  |
| 224. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 8-2006 (IEC 60335-2- 8:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-8. Дополнительные требования к электробритвам, машинкам для стрижки волос и аналогичным приборам |  |
| 225. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60335-2- 9-2008 (IEC 60335-2- 9:2008) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9. Дополнительные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи |  |
| 226. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 10-2004 (IEC 60335-2- 10:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-10. Дополнительные требования к машинам для обработки пола и машинам для влажной очистки |  |
| 227. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 12-2005 (IEC 60335-2- 12:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-12. Дополнительные требования к приспособлениям для согревания блюд и аналогичным приборам |  |
| 228. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 13-2005 (IEC 60335-2- 13:2004) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13. Дополнительные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам |  |
| 229. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 14-2005 (IEC 60335-2- 14:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-14. Дополнительные требования к кухонным машинам |  |
| 230. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 15-2006 (IEC 60335-2- 15:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей |  |
| 231. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 21-2005 (IEC 60335-2- 21:2004) поправка N 99 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21. Дополнительные требования к аккумуляционным водонагревателям |  |
| 232. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60335-2- 24-2007 (IEC 60335-2- 24:2007) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-24. Дополнительные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для приготовления льда |  |
| 233. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 25-2006 (IEC 60335-2- 25:2005) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-25. Дополнительные требования к микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи |  |
| 234. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 28-2006 (IEC 60335-2- 28:2002) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28. Дополнительные требования к швейным машинам |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2- 28:2008) |  |  |
| 235. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 29-2004 (IEC 60335-2- 29:2002) поправка N 99 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-29. Дополнительные требования к зарядным устройствам батарей |  |
| 236. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60335-2- 34-2010 (IEC 60335-2- 34:2009) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-34. Дополнительные требования к моторкомпрессорам |  |
|  |  | ГОСТ Р 52161.2.34-2009 (IEC 60335-2- 34:2009) |  |  |
| 237. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 36-2005 (IEC 60335-2- 36:2004) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36. Дополнительные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания |  |
| 238. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 44-2004 (IEC 60335-2- 44:2002) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гладильным машинам |  |
| 239. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60335-2- 49-2010 (IEC 60335-2- 49:2008) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49. Дополнительные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
|  | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2- 51:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения |  |
| 240. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2- 54:2007) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.54. Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара |  |
| 241. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (IEC 60335-2- 59:2006) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых |  |
| 242. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 (IEC 60335-2- 70:1993) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к доильным установкам и методы испытаний |  |
| 243. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2- 71:1993) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим нагревательным приборам для выращивания и разведения животных и методы испытаний |  |
| 244. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 (IEC 60335-2- 73:1994) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к закрепляемым погружным нагревателям и методы испытаний |  |
| 245. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.74-2008 (IEC 60335-2- 74:2006) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.74. Частные требования к переносным погружным нагревателям |  |
| 246. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 77-2002 (IEC 60335-2- 77:96) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний |  |
| 247. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60335-2- 78-2003 (IEC 60335-2-78- 95) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2. Дополнительные требования к барбекю, применяемым вне помещений |  |
| 248. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.85-2009 (IEC 60335-2- 85:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.85. Частные требования к отпаривателям тканей |  |
| 249. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2- 88:1997) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к увлажнителям, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха, и методы испытаний |  |
| 250. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2- 96:2005) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений |  |
| 251. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60432-1- 2008 (IEC 60432- 1:2005) | Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения |  |
| 252. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60432-2- 2008 (IEC 60432- 2:2005) | Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 2. Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения |  |
| 253. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60439-1- 2007 (IEC 60439- 1:2004) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично |  |
|  |  | ГОСТ Р 51321.1- 2007 (IEC 60439- 1:2004) |  |  |
| 254. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60439-2- 2007 (IEC 60439- 2:2005) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) |  |
|  |  | ГОСТ Р 51321.2- 2009 (IEC 60439- 2:2005) |  |  |
| 255. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60439-3- 2007 (IEC 60439- 3:2001) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты |  |
| 256. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60439-4- 2007 (IEC 60439- 4:2004) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам для строительных площадок |  |
| 257. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60439-5- 2007 (IEC 60439- 5:2006) | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования |  |
| 258. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ МЭК 60477-2- 2007 (IEC 60477- 2:1979) | Меры сопротивления лабораторные. Часть 2. Меры сопротивления переменного тока лабораторные |  |
| 259. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60598-1- 2008 (IEC 60598- 1:2008) | Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 260. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 2-99 (IEC 60598-2- 2:1997) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2- 2:1997) |  |  |
| 261. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60598-2- 3-2009 (IEC 60598-2- 3:2002) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог |  |
| 262. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 5-2002 (IEC 60598-2- 5:1998) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2- 5:1998) |  |  |
| 263. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 6-2002 (IEC 60598-2- 6:1994) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 598- 2-6-98 (IEC 60598-2- 6:1994) |  |  |
| 264. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 8-2002 (IEC 60598-2- 8:2001) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные |  |
| 265. | Статья 4, пункт 1, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60598-2- 12-2009 (IEC 60598-2- 12:2006) | Светильники. Часть 2-12. Дополнительные требования к ночным светильникам для крепления в штепсельной сетевой розетке |  |
| 266. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 19-2003 (IEC 60598-2- 19:81) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 598- 2-19-99 (IEC 60598-2- 19:1981) |  |  |
| 267. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60598-2- 20-2008 (IEC 60598-2- 20:2002) | Светильники. Раздел 2-20. Дополнительные требования к световым гирляндам |  |
| 268. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 23-2002 (IEC 60598-2- 23:2001) | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23. Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания |  |
| 269. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60598-2- 24-2002 (IEC 60598-2- 24:1997) | Светильники. Часть 2-24. Светильники с ограничением температуры поверхности |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 (IEC 60598-2- 24:1997) |  |  |
| 270. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50827.1- 2009 (IEC 60670- 1:2002) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |  |
| 271. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50827.2- 2009 (IEC 60670- 21:2004) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания |  |
| 272. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ Р 50827.4- 2009 (IEC 60670- 23:2006) | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам |  |
| 273. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5, 9 | СТБ IEC 60691- 2007 (IEC 60691:2002) | Вставки плавкие. Требования и руководство по применению |  |
| 274. | Статья 4, абзацы 1, 5, 9 | СТБ МЭК 60715- 2006 (IEC 60715:1981) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением N 1:1995) |  |  |
| 275. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60730-1- 2004 (IEC 60730- 1:2003) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |  |
| 276. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 730- 2-2-94 (IEC 60730-2- 2:1990) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей и методы испытаний |  |
| 277. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60730-2- 5-2004 (IEC 60730-2- 5:2000) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к автоматическим электрическим устройствам управления горелками |  |
| 278. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 730- 2-7-94 (IEC 60730-2- 7:1990) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к таймерам и временным выключателям и методы испытаний |  |
| 279. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60730-2- 8-2008 (IEC 60730-2- 8:2003) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам |  |
| 280. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 730- 2-9-94 (IEC 60730-2- 9:1992) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний |  |
| 281. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 730- 2-10-96 (IEC 60730-2- 10:1991) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к пусковым реле электродвигателей и методы испытаний |  |
| 282. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60730-2- 11-2008 (IEC 60730-2- 11:2006) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-11. Дополнительные требования к регуляторам энергии |  |
| 283. | Статья 4, пункт 1, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60730-2- 12-2007 (IEC 60730-2- 12:2005) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-12. Дополнительные требования к электрически управляемым дверным замкам |  |
| 284. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60730-2- 14-2006 (IEC 60730-2- 14:2001) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-14. Дополнительные требования к электрическим силовым приводам |  |
| 285. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60730-2- 18-2006 (IEC 60730-2- 18:1997) | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-18. Дополнительные требования к автоматическим электрическим сенсорным устройствам управления потоком воды и воздуха, включая требования к механическим характеристикам |  |
| 286. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60745-1- 2006 (IEC 60745- 1:2003) | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 287. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60745-2- 1-2006 (IEC 60745-2- 1:2003) | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-1. Дополнительные требования к дрелям, включая ударные дрели |  |
| 288. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60745-2- 2-2006 (IEC 60745-2- 2:2003) | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к отверткам и гайковертам ударно-вращательного действия |  |
| 289. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60745-2- 4-2006 (IEC 60745-2- 4:2002) | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные требования к шлифовальным и полировальным машинам, кроме машин дискового типа |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 (IEC 60745-2- 4:2008) |  |  |
| 290. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60745-2- 5-2006 (IEC 60745-2- 5:2003) | Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-5. Дополнительные требования к дисковым пилам |  |
| 291. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2008 (IEC 60745-2- 9:2008) | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы |  |
| 292. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 (IEC 60745-2- 11:2003) | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно- поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) |  |
| 293. | Статья 4, абзацы 1, 4, 5 | ГОСТ Р МЭК 60799-2002 (IEC 60799:1998) | Электроустановочные устройства. Шнуры- соединители и шнуры для межсоединений |  |
| 294. | Статья 4, абзац 1 | СТБ IEC 60825-1- 2011 (IEC 60825- 1:2007) | Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 (IEC 60825- 1:2007) |  |  |
| 295. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60838-1- 2010 (IEC 60838- 1:2008) | Патроны ламповые различных типов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 296. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 60838-2- 2-2010 (IEC 60838-2- 2:2006) | Патроны ламповые различных типов. Часть 2- 2. Дополнительные требования. Соединители для модулей со светоизлучающими диодами |  |
| 297. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (IEC 60884-2-2- 89) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к розеткам для приборов и методы испытаний |  |
| 298. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (IEC 60884-2-6- 97) | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний |  |
|  |  | ГОСТ Р 51322.2.6-99 (IEC 60884-2-6- 97) |  |  |
| 299. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 (IEC 60898- 2:2003) | Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока |  |
| 300. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50031-99 (IEC 60934-98) | Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО) |  |
| 301. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (IEC 60947-5- 2:97) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики |  |
| 302. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 50030.5.5-2003 (IEC 60947-5- 5:1997) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания |  |
| 303. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002 (IEC 60947-6- 2:1992) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты |  |
| 304. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 50030.7.1-2002 (IEC 60947-7- 1:89) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки для медных проводников |  |
| 305. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 50030.7.2-2002 (IEC 60947-7- 2:1995) | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников |  |
| 306. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 60950-1- 2003 (IEC 60950- 1:2001) поправка N 99 | Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 307. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950- 21:2002) | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание |  |
| 308. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950- 22:2005) | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 22. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе |  |
| 309. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 60968- 2008 (IEC 60968:99) изменение N 1 от 01.07.2010 | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности |  |
| 310. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 (IEC 60974- 1:1989) | Источники питания для дуговой сварки. Требования безопасности |  |
| 311. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50043.3- 2000 (IEC 60998-2-2- 91) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников |  |
| 312. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 50043.4- 2000 (IEC 60998-2-3- 91) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения |  |
| 313. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 998- 2-4-96 (IEC 60998-2- 4:93) | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием |  |
| 314. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 51686.1- 2000 (IEC 60999-1-99) | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм кв. |  |
| 315. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 51686.2- 2000 (IEC 60999-2-95) | Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм кв. |  |
| 316. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1-96) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 317. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 51326.2.1-99 (IEC 61008-2-1- 90) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально не зависящим от напряжения сети |  |
| 318. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 51327.1- 99 (IEC 61009-1-96) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 319. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 51327.2.1-99 (IEC 61009-2-1- 91) | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально не зависящим от напряжения сети |  |
| 320. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 (IEC 61010- 031:2002) | Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к щупам электрическим ручным для электрических измерений и испытаний |  |
| 321. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-1-95 (IEC 61029-2- 1:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил |  |
| 322. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-2-95 (IEC 61029-2- 2:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил |  |
| 323. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-3-96 (IEC 61029-2- 3:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин |  |
| 324. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-4-96 (IEC 61029-2- 4:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин |  |
| 325. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-5-96 (IEC 61029-2- 5:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил |  |
| 326. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-6-96 (IEC 61029-2- 6:1993) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды |  |
| 327. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ МЭК 1029-2- 7-2002 ((IEC 61029-2- 7:1993)) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды |  |
| 328. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-8-2000 (IEC 61029-2- 8:1995) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно- модельных машин |  |
| 329. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 1029- 2-9-99 (IEC 61029-2- 9:1995) | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил |  |
| 330. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61058-1- 2009 (IEC 61058- 1:2008) | Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования |  |
| 331. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61058-2- 1-2009 (IEC 61058-2- 1:1992) | Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-1. Дополнительные требования к шнуровым выключателям |  |
| 332. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61058-2- 4-2008 (IEC 61058-2- 4:1995) | Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям |  |
| 333. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61058-2- 5-2008 (IEC 61058-2- 5:1994) | Выключатели для электроприборов. Часть 2- 5. Дополнительные требования к переключателям полюсов |  |
| 334. | Статья 4, абзацы 1 - 5 | ГОСТ Р 51731- 2001 (IEC 61095-92) | Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения |  |
| 335. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61131-2- 2010 (IEC 61131- 2:2007) | Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания |  |
| 336. | Статья 4, абзацы 1, 4, 5, 9 | СТБ МЭК 61140- 2007 (IEC 61140:2001) | Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования |  |
| 337. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ МЭК 61199- 2006 (IEC 61199:1999) | Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности |  |
| 338. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 61204- 2008 (IEC 61204:2001) | Источники питания постоянного тока низковольтные. Рабочие характеристики |  |
| 339. | Статья 4, абзацы 1, 3, 5 | СТБ IEC 61230- 2008 (IEC 61230:1993) | Работы, выполняемые под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания |  |
| 340. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61347-1- 2008 (IEC 61347- 1:2007) поправка N 99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требования безопасности |  |
| 341. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61347-2- 13-2009 (IEC 61347-2- 13:2006) | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами |  |
| 342. | Статья 4, абзацы 1 - 6 | ГОСТ Р 52868- 2007 (IEC 61537:2006) | Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 343. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ IEC 61549- 2007 (IEC 61549:2005) | Лампы различного назначения. Технические требования |  |
| 344. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 (IEC 61557- 1:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования |  |
| 345. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005 (IEC 61557- 2:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции |  |
| 346. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006 (IEC 61557- 3:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура |  |
| 347. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007 (IEC 61557- 4:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения |  |
| 348. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008 (IEC 61557- 5:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли |  |
| 349. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-6-2008 (IEC 61557- 6:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 6. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током, в TT и TN системах |  |
| 350. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009 (IEC 61557- 7:1997) | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7. Порядок следования фаз |  |
| 351. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 61558-1- 2007 (IEC 61558- 1:2005) | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |  |
| 352. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ МЭК 61558-2- 6-2006 (IEC 61558-2- 6:1997) поправка N 99 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных приборов. Часть 2-6. Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам общего назначения |  |
| 353. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ IEC 61770- 2007 (IEC 61770:2006) | Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов |  |
| 354. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ МЭК 61812-1- 2004 (IEC 61812-1:96) | Реле времени промышленного применения. Часть 1. Технические требования и испытания |  |
| 355. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61851-1- 2008 (IEC 61851- 1:2001) | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Часть 1. Общие требования |  |
| 356. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 61851- 21-2007 (IEC 61851- 21:2001) | Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Часть 21. Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока |  |
| 357. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 62031- 2009 (IEC 62031:2008) | Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения. Требования безопасности |  |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62031-2009 (IEC 62031:2008) |  |  |
| 358. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5, 9 | СТБ IEC 62035- 2007 (IEC 62035:2003) | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности |  |
| 359. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040- 1:2002) | Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора |  |
| 360. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ IEC 62053- 31-2008 (IEC 62053- 31:1998) | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 31. Двухпроводные выходные импульсные устройства для электромеханических и электронных счетчиков |  |
| 361. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ IEC 62053- 52-2008 (IEC 62053- 52:2005) | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 52. Условные обозначения |  |
| 362. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ IEC 62053- 61-2008 (IEC 62053- 61:1998) | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 61. Требования к потребляемой мощности и напряжению |  |
| 363. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р 52796- 2007 (IEC 62208:2002) | Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования |  |
| 364. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC 62552- 2009 (IEC 62552:2007) | Приборы холодильные бытовые. Технические требования и методы испытаний |  |
| 365. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ IEC/PAS 62612-2010 (IEC/PAS 62612:2009) | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения. Требования к рабочим характеристикам |  |
| 366. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ EN 41003- 2008 (EN 41003:1998) | Дополнительные требования безопасности к оборудованию, подключаемому к телекоммуникационным сетям |  |
| 367. | Статья 4, абзацы 1, 2, 5 | СТБ ЕН 50063- 2007 (EN 50063:1989) | Оборудование для контактной сварки и родственных процессов. Требования безопасности к конструкции и монтажу |  |
| 368. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ЕН 50087- 2006 (EN 50087:1993) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к охладителям свеженадоенного молока |  |
| 369. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | СТБ ЕН 50165- 2004 (EN 50165:1997) | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. Требования безопасности |  |
| 370. | Статья 4, абзацы 1 - 5, 9 | ГОСТ Р ЕН 50194- 2008 (EN 50194:2000) | Газосигнализаторы электрические для детектирования горючих газов в жилых помещениях. Общие требования и методы контроля |  |
| 371. | Статья 4, абзацы 1, 5 | СТБ EN 50294- 2009 (EN 50294:1998) | Аппараты пускорегулирующие для люминесцентных ламп. Методы измерения общей входной мощности цепи "пускорегулирующий аппарат-лампа" |  |
| 372. | Статья 4, абзацы 1, 2 | СТБ EN 50366- 2007 (EN 50366:2003) | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения |  |